Рекомендации Управления по торговле и услугам населению г. Архангельска по выполнению требований пожарной безопасности при хранении, реализации и применении пиротехнической продукции гражданского назначения
1. Общие положения.
Требования не распространяются: 

- на производство пиротехнической продукции; 

- на пиротехнические изделия, на которые не распространяется ГОСТ Р 51270-99; 

Юридическим лицом и (или) частным предпринимателем решение об распространении на своем объекте пиротехнической продукции 1-3 класса опасности по ГОСТ 51270-99, кроме специализированных магазинов и отделов, может быть принято при условии разработки в соответствии с пунктом 4 ППБ 01-03 системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Под системой пожарной безопасности, следует понимать технические решения (условия) разработанные в установленном порядке. Технические решения, обеспечивающие уровень пожарной безопасности согласованию в органах ГПН не подлежат.

2. Основные понятия, используемые в требованиях:
пиротехническая продукция - собирательное обозначение пиротехнических изделий, элементов и составов самостоятельного применения;

пиротехническая продукция гражданского назначения - пиротехнические изделия 1-5 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99;

пиротехническое изделие - устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

пиротехнические изделия бытового назначения - свободно продаваемые населению пиротехнические изделия 1-3 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде;

пиротехнические изделия технического назначения - пиротехнические изделия 4-5 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также наличие лицензии в соответствии с федеральным законодательством;

опасный фактор пиротехнического изделия - создаваемый пиротехническим изделием или элементом специфический эффект, который при определенных условиях может угрожать здоровью людей и наносить ущерб имуществу и окружающей среде;

опасная зона пиротехнического изделия - часть пространства, окружающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

объект - имущественный комплекс (или его часть), включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество;

объект торговли - объект для оптовой и розничной торговли;

владелец объекта - юридическое лицо или частный предприниматель без образования юридического лица, физическое лицо, которому объект принадлежит на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве, вытекающем из договоров аренды, пользования и т.д.;

распространение пиротехнической продукции гражданского назначения - деятельность, включающая хранение, оптовую покупку и продажу оптом и в розницу пиротехнической продукции гражданского назначения;

оптовая торговля пиротехническими изделиями - продажа пиротехнических изделий для последующей реализации потребителю;

розничная торговля пиротехническими изделиями - продажа пиротехнических изделий для непосредственного использования потребителем;

применение пиротехнической продукции гражданского назначения - использование пиротехнических изделий бытового и технического назначения, организация и проведение фейерверков;

базисный склад - склад предприятия-производителя, предназначенный для хранения выпускаемой пиротехнической продукции, а также иные склады для длительного хранения значительного количества пиротехнической продукции гражданского назначения;

промежуточный склад - склад для хранения пиротехнической продукции гражданского назначения для оптовой торговли;

склад объекта торговли - склад для временного хранения пиротехнических изделий бытового назначения для оптовой и розничной торговли;

кладовая пиротехнических изделий - помещение, специально оборудованное непосредственно на объекте торговли для хранения пиротехнических изделий бытового назначения, предназначенных для розничной торговли;

специализированный магазин и (или) секция - магазин и (или) секция, предназначенные для торговли оружием, боеприпасами, а также пиротехническими изделиями 4-5 классов опасности по ГОСТ Р 51270-99 и имеющие лицензии и заключения на право распространения указанной продукции.

3. Техническое регулирование в области оборота пиротехнической продукции гражданского назначения.
Пиротехническая продукция гражданского назначения, выпускаемая в обращение, подлежит обязательной сертификации в соответствие с утвержденными схемами в порядке установленном федеральным законодательством.

Деятельность по распространению пиротехнических изделий 4-5 классов опасности по ГОСТ Р 51270-99 подлежит обязательному лицензированию в порядке установленном федеральным законодательством . 

4. Общие требования к объектам хранения пиротехнической продукции.
К складам и кладовым для хранения пиротехнических изделий 1-3 классов опасности по ГОСТ Р 51270-99 применяются требования как пожароопасным помещениям категории В1-В4, к складам для хранения пиротехнических изделий 4-5 классов опасности по ГОСТ Р 51270-9 - как взрывоопасным помещениям.

4.1. При транспортировке, хранении, продаже и использовании пиротехнических изделий гражданского назначения, в том числе на протяжении всего срока эксплуатации и после воздействия внешних факторов, должны соблюдаться требования безопасности, установленные нормативными документами.

4.2. Не допускается совместное хранение в складах и кладовых пиротехнической продукции гражданского назначения с иными товарами (изделиями).

4.3. Отбракованная пиротехническая продукция гражданского назначения не может храниться совместно с пиротехнической продукцией гражданского назначения, годной для реализации.

4.4. Об аренде (субаренде) зданий и помещений, планируемых под размещение промежуточных складов и складов объектов торговли пиротехнической продукцией, должны уведомляться органы государственного пожарного надзора и органы внутренних дел до начала эксплуатации складов.

4.5. Хранение пиротехнических изделий гражданского назначения запрещается при размещении:

- базисных складов вне территории предприятия-производителя или на территории селитебных зон городов, поселков;

- промежуточных складов на территории исторической застройки, в выявленных объектах культурного наследия, во встроенных нежилых объектах жилого фонда;

- кладовых пиротехнических изделий бытового назначения на отдельно стоящих объектах торговли с общей площадью торгового зала менее 25 кв.м.;

- кладовых пиротехнических изделий бытового назначения на встроенных (пристроенных) объектах неторгового назначения.

4.6. Нормы загрузки промежуточного склада не должны превышать:

- 100000 кг - при хранении пиротехнических изделий бытового назначения (здесь и далее по тексту следует понимать общий вес изделий с упаковкой);

- 100000 кг - при хранении пиротехнических изделий технического назначения;

- 50000 кг пиротехнических изделий бытового назначения и 50000 кг пиротехнических изделий технического назначения - при совместном хранении.

4.7. Нормы загрузки склада объекта торговли не должны превышать:

- 5000 кг - для предприятий оптовой торговли;

- 5000 кг - для предприятий розничной торговли.

4.8. Нормы загрузки кладовых пиротехнических изделий бытового назначения отдельно стоящих объектов торговли и объектов торговли, встроенных (пристроенных) в здания (сооружения) иного назначения не должны превышать 500 кг.

5. Реализация пиротехнических изделий
5.1. Реализация пиротехнических изделий потребителю разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном федеральным законодательством.

5.2. Реализация пиротехнических изделий технического назначения разрешается в торговых залах только в специализированных магазинах по образцам (при условии обязательного наличия продавца - консультанта) и последующего получения товара со склада. Количество выставляемых образцов не должно превышать более 2 штук каждого наименования. Свободный доступ покупателя к продаваемым образцам не допускается.

5.3. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения 2 класса и выше с незащищенными от воздействия (поджога и т.п.) средствами инициирования (фитилями, терочными головками, шнурами и т.п.).

Допускается самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения на объектах торговли с площадью торгового зала более 100 кв. метров. При наличии в продаже пиротехнических изделий бытового назначения 2 класса и выше с не защищенными от воздействия (поджога и т.п) средствами инициирования (фитилями, терочными головками, шнурами и т.п.) наличие продавца-консультанта обязательно.

5.4. При реализации пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:

- реализация пиротехнической продукции 2 класса и выше в ларьках;

- реализация пиротехнической продукции 3 класса в магазинах и павильонах с площадью торгового зала менее двадцати пяти квадратных метров;

- реализация пиротехнической продукции на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных), на платформах железнодорожных станций, в торговых ларьках и павильонах, встроенных в здания и сооружения любого назначения;

- реализация пиротехнической продукции на объектах торговли, входящих в комплекс автозаправочных станций, без согласования с органами государственного пожарного надзора;

- реализация пиротехнической продукции вне объектов торговли, в том числе реализация пиротехнической продукции с лотков, установленных на территориях торговых зон, рынков и т.п.;

- реализация пиротехнической продукции с автотранспорта;

- реализация пиротехнической продукции лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

5.5. Нормы загрузки торгового зала (помещения) объекта торговли пиротехническими изделиями бытового назначения не должны превышать:

- 5000 кг - для отдельно стоящих объектов торговли с площадью торгового зала более 200 кв. м.;

- 500 кг - для отдельно стоящих объектов торговли, общей площадью торгового зала более 25 кв. метров, и встроенных (пристроенных) объектов торговли в здания (сооружения) иного назначения;

- 100 кг - для отдельно стоящих торговых павильонов и ларьков.

Возможность загрузки большего объема пиротехнической продукции гражданского назначения подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора.

5.6. Объект торговли (продавец) пиротехнической продукции обязан иметь: 

- обязательные сертификаты соответствия на продаваемые пиротехнические изделия с указанием срока действия, места и способа нанесения знака соответствия, класса потенциальной опасности (допускается не иметь сертификата соответствия объектам розничной торговли на продаваемые пиротехнические изделия бытового назначения, имеющие знак соответствия); 

- товарно-сопроводительные документы, оформленные в установленном порядке;

- документы с указанием веса на каждое наименование пиротехнических изделий;

- инструкции о порядке распространения пиротехнической продукции гражданского назначения; 

- разрешительные документы (соответствующие лицензии, аттестации) на право распространения пиротехнических изделий технического назначения;

- журналы учета пиротехнических изделий технического назначения.

В случае продаже пиротехнических изделий бытового назначения с неза​щищенными от воздействия (поджога и т.п.) средствами инициирования (фи​тилями, терочными головками, шнурами и т.п.) в магазине обязательно:

- наличие продавца-консультанта;

- организация постоянного контроля за целостностью упаковок с пиро​техническими изделиями и немедленного изъятия со стеллажей поврежденных упаковок.

6. Применение пиротехнической продукции.
6.1. При использовании пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:

- применение без согласования с органами исполнительной власти пиротехнической продукции гражданского назначения, работа которых сопровождается шумовыми эффектами, в ночное время с 23 до 8 часов, за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;

- применение пиротехнической продукции гражданского назначения при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;

- применение пиротехнических изделий с нарушением требований руководства по эксплуатации;

- применение пиротехнической продукции технического назначения лицами, не имеющими соответствующей аттестации;

- применение пиротехнической продукции бытового назначения лицам, не достигшим возраста установленного производителем;

- применение пиротехнических изделий на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

- применение пиротехнических изделий технического назначения на расстоянии менее двойного радиуса опасной зоны от зданий и сооружений;

- применение пиротехнических изделий бытового назначения на расстоянии от зданий и сооружений менее расстояния, указанного в руководстве по эксплуатации;

- применение пиротехнической продукции гражданского назначения во время собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

- применение пиротехнических изделий технического назначения при проведении фейерверков и мероприятий (праздничных, развлекательных) с массовым пребыванием людей организациями и лицами, не имеющими разрешения на право работы с пиротехническими изделиями технического назначения;

- применение в зданиях и сооружениях пиротехнической продукции гражданского назначения, не разрешенной руководством по эксплуатации к применению в закрытых помещениях;

- применение пиротехнических изделий технического назначения менее чем двумя аттестованными пиротехниками, один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка;

- применение пиротехнических изделий на территориях, ограниченных решениями органов исполнительной власти;

- применение пиротехнических изделий без письменного разрешения владельца объекта.

6.2. Обязательное согласование с органами государственного пожарного надзора требуется при применении пиротехнической продукции гражданского назначения, не предназначенной специально для использования в закрытых помещениях, зданиях и сооружениях:

- в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях;

- при проведении массовых мероприятий в помещениях зданий и сооружений;

- не предназначенной специально для использования в закрытых помещениях, зданиях и сооружениях;

- на расстоянии ближе двойного радиуса опасной зоны от зданий и сооружений;

- на крышах, балконах и лоджиях, выступающих частях фасадов зданий и сооружений;

- на мостах, путепроводах, транспортных магистралях и узлах.

Лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

7. Ответственность за нарушение требований действующих правил, норм и стандартов.
Неисполнение или нарушение настоящих Правил физическими и юридическими лицами влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

