ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2004 № 856

Об упорядочении хранения и реализации пиротехнических изделий на территории города Троицка

В связи с участившимися случаями продаж на потребительском рынке низкокачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья и жизни населения пиротехнических изделий, а также в целях предотвращения пожаров, чрезвычайных происшествий и упорядочения торговли указанными изделиями и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности РФ (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить использование пиротехнических изделий ближе 150 метров от жилых зданий и сооружений, хозяйственных построек, лесных массивов - с целью исключения пожаров. 

2. Продажу пиротехнических изделий производить только в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях). 

3. Отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам. 

4. Запретить на объектах торговли хранение пиротехнических изделий в торговых залах и на путях эвакуации совместно с другими горючими веществами и материалами, не допускать проведения огневых работ, пользоваться открытым пламенем, курить в помещениях, в которых размещены пиротехнические изделия. 

5. Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Не допускать размещения указанных шкафов в подвальных помещениях. 

6. Все склады постоянного и временного хранения, места реализации пиротехнических изделий должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и быть оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (сигнализации), первичными средствами пожаротушения. 

7. Пиротехнические изделия, поступающие в торговлю, должны быть только промышленного производства и соответствовать требованиям действующих стандартов, иметь информацию о подтверждении соответствия, в том числе и для потребителя (срок годности, дату изготовления и др.), целостность упаковки, наличие соответствующих маркировок. 

8. Инструкция по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий с правилами пожарной безопасности, прилагаемая к их упаковке и текст, нанесенный на пиротехнические изделия - должны быть на русском языке. 

9. Любые проверки пиротехнических изделий (кроме визуального осмотра) в местах их реализации запрещены. 

10. Запретить уличную реализацию пиротехнических изделий с лотков, автотранспорта, в палатках, киосках, на рынках, ярмарках, базарах, стадионах и иных местах скопления людей, а также детям до 14 лет. 

11. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на ОГПН по городу Троицку (Беляев Ф.Б.), ОВД города (Иванников А.И.), отдел потребительского рынка Администрации города (Шпитонцева Н.В.). 

12. Постановление опубликовать в газете “Троицкий вариант”. 

Глава города В.В. Сиднев

