Приказ МЧС РФ от 8 июля 2002 г. N 320
"Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности"* и Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 1309 "О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности"** приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

2. Главному управлению Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовать издание и распространение утвержденного настоящим приказом Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

3. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего приказа на заместителя министра Е.А.Серебренникова.

	Министр 
	С.К.Шойгу


──────────────────────────────
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2, N 33 (ч. I), ст. 3413.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4348.

Приложение
к приказу МЧС РФ
от 8 июля 2002 г. N 320
Перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации
в области пожарной безопасности*(1)
┌──────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│  N   │ Наименование продукции │Код согласно│ Код согласно ТН │      Нормативные документы,       │
│ п/п  │                        │  ОКП*(2)   │     ВЭД*(3)     │  регламентирующие требования*(4)  │
│      │                        │            │                 ├─────────────────┬─────────────────┤
│      │                        │            │                 │ к продукции, с  │    к методам    │
│      │                        │            │                 │  описанием ее   │сертификационных │
│      │                        │            │                 │ характеристик,  │   испытаний,    │
│      │                        │            │                 │ подтверждаемых  │используемых для │
│      │                        │            │                 │при сертификации │   определения   │
│      │                        │            │                 │                 │  характеристик  │
│      │                        │            │                 │                 │    продукции    │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│  1   │           2            │     3      │        4        │        5        │        6        │
├──────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│                           1. Средства обеспечения пожарной безопасности                          │
├──────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│1.1   │Огнетушители            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.1.1 │Переносные              │48 5430-    │8424 10 910 0    │ГОСТ Р 51057     │ГОСТ Р 51057,    │
│      │                        │48 5433     │                 │(разд. 6),       │НПБ 155          │
│      │                        │            │                 │НПБ 155          │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.1.2 │Передвижные             │48 5430-    │8424 10 990 0    │ГОСТ Р 51017     │ГОСТ Р 51017,    │
│      │                        │48 5433     │                 │(разд. 6),       │НПБ 155          │
│      │                        │            │                 │НПБ 155          │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.2   │Генераторы  огнетушащего│            │                 │                 │                 │
│      │аэрозоля                │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.2.1 │Стационарные            │48 5433     │8424 10          │НПБ 60           │НПБ 60           │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │8424 10 100 0)   │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.2.2 │Оперативного применения │48 5433     │8424 10          │НПБ 73           │НПБ 73           │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │8424 10 100 0)   │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3   │Инвентарь пожарный      │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.1 │Пояса           пожарные│48 5485     │6307 20 000 0,   │НПБ 172          │НПБ 172          │
│      │спасательные            │            │4203 30 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.2 │Карабины пожарные       │48 5485     │7326 90 910 0,   │НПБ 168          │НПБ 168          │
│      │                        │            │7326 90 930 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │7326 90 970 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │7616 99 100 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.3 │Веревки         пожарные│48 5485     │5607 50          │НПБ 167          │НПБ 167          │
│      │спасательные            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.4 │Фонари пожарные носимые │48 5485     │8513 10 000 0    │НПБ 175          │НПБ 175          │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.5 │Шкафы пожарные          │48 5485     │7309 00,         │НПБ 151          │НПБ 151          │
│      │                        │            │7310,            │                 │                 │
│      │                        │            │9403             │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.6 │Клапаны пожарных кранов │48 5484     │8481 80          │НПБ 154          │НПБ 154          │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.7 │Рукава:                 │            │4009 50 700 0    │ГОСТ 5398        │ГОСТ 5398        │
│      │резиновые               │            │                 │                 │                 │
│      │напорно-всасывающие    с│            │                 │                 │                 │
│      │текстильным     каркасом│            │                 │                 │                 │
│      │неармированные          │            │                 │                 │                 │
│      │рукава пожарные напорные│25 5000     │5909 00          │ГОСТ Р 51049     │ГОСТ Р 51049     │
│      │                        │22 4723*,   │                 │(табл. 1, п. 10),│(п. 7.9),        │
│      │                        │25 5299*,   │                 │НПБ 152          │НПБ 152          │
│      │                        │81 9320     │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.8 │Арматура пожарная:      │            │                 │                 │                 │
│      │головки   соединительные│48 5484     │7307,            │ГОСТ 28352,      │НПБ 153          │
│      │для            пожарного│            │7609,            │НПБ 153          │                 │
│      │оборудования            │            │8481 80          │                 │                 │
│      │разветвления рукавные   │48 5484     │8481 80          │ГОСТ Р 50400     │ГОСТ Р 50400     │
│      │сетки всасывающие       │48 5484     │8481             │ГОСТ Р 50401     │ГОСТ Р 50401     │
│      │водосборники рукавные   │48 5484     │8481 80          │НПБ 183          │НПБ 183          │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.9 │Стволы пожарные:        │            │                 │                 │                 │
│      │ручные                  │48 5482     │8424,            │НПБ 177          │НПБ 177          │
│      │                        │            │8481             │                 │                 │
│      │лафетные                │48 5482     │8424             │НПБ 159          │НПБ 159          │
│      │воздушно-пенные         │48 5482     │8424             │НПБ 189          │НПБ 189          │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.10│Гидроэлеватор пожарный  │48 5483     │8413 82 009 0    │ГОСТ Р 50398     │ГОСТ Р 50398     │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.11│Пеносмесители           │48 5400     │8481 80          │НПБ 200          │НПБ 200          │
│      │воздушно-пенных  стволов│            │                 │                 │                 │
│      │и    генераторов    пены│            │                 │                 │                 │
│      │средней кратности       │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.12│Генераторы  пены  низкой│48 5482     │8424             │НПБ 61           │НПБ 61           │
│      │кратности            для│            │                 │                 │                 │
│      │подслойного      тушения│            │                 │                 │                 │
│      │пожаров                 │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.13│Насосы      центробежные│48 5481     │841370           │НПБ 176          │НПБ 176          │
│      │пожарные  (для  пожарных│            │                 │                 │                 │
│      │автомобилей)            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.14│Инструмент           для│48 5485,    │8201,            │ГОСТ 16714,      │ГОСТ 16714,      │
│      │проведения   специальных│75 6322*,   │8205,            │ГОСТ Р 50982     │ГОСТ Р 50982     │
│      │работ     при     пожаре│75 6343*,   │8508,            │                 │                 │
│      │(комбинированный        │75 6375*    │8425,            │                 │                 │
│      │гидравлический          │            │8467             │                 │                 │
│      │инструмент,       ручной│            │                 │                 │                 │
│      │механизированный        │            │                 │                 │                 │
│      │инструмент с электро-  и│            │                 │                 │                 │
│      │мотоприводом, инструмент│            │                 │                 │                 │
│      │пожарный          ручной│            │                 │                 │                 │
│      │немеханизированный)     │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.15│Установки  компрессорные│31 4662     │8414 40 100 0,   │НПБ 186          │НПБ 186          │
│      │для  наполнения   сжатым│            │8414 80 410 0,   │                 │                 │
│      │воздухом        баллонов│            │8414 80 790 0,   │                 │                 │
│      │дыхательных    аппаратов│            │8414 80 900 0    │                 │                 │
│      │для пожарных            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.16│Гидранты        пожарные│48 5451     │8481             │ГОСТ 8220        │ГОСТ 8220        │
│      │подземные               │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.3.17│Колонка пожарная        │48 5483     │8481             │НПБ 184          │НПБ 184          │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4   │Средства  индивидуальной│            │                 │                 │                 │
│      │защиты пожарных         │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4.1 │Средства  индивидуальной│            │                 │                 │                 │
│      │защиты  органов  дыхания│            │                 │                 │                 │
│      │пожарных:               │            │                 │                 │                 │
│      │дыхательные аппараты  со│25 3920*,   │9020 00 900 0    │НПБ 165          │НПБ 165          │
│      │сжатым воздухом         │25 6810*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │25 6820*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │25 6891*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │31 4654*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │31 4660*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │48 5403*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │75 5724*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │94 4460*    │                 │                 │                 │
│      │кислородные  изолирующие│31 4654*,   │9020 00 900 0    │НПБ 164          │НПБ 164          │
│      │противогазы             │75 5724*    │                 │                 │                 │
│      │(респираторы)           │            │                 │                 │                 │
│      │самоспасатели           │25 6825*,   │9020 00 900 0    │НПБ 169          │НПБ 169          │
│      │изолирующие          для│25 6891*,   │                 │                 │                 │
│      │эвакуации    людей    из│31 4654*,   │                 │                 │                 │
│      │помещения    во    время│48 5480*,   │                 │                 │                 │
│      │пожара                  │75 5724*    │                 │                 │                 │
│      │самоспасатели           │25 6810*,   │9020 00 900 0    │НБП 302          │НБП 302          │
│      │фильтрующие          для│25 6820*,   │                 │                 │                 │
│      │эвакуации  из  помещений│25 6825*,   │                 │                 │                 │
│      │во время пожара         │31 4654*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │48 5480*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │75 5724*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │78 2128*    │                 │                 │                 │
│      │лицевые части           │22 9119*,   │9020 00 900 0    │НПБ 178          │НПБ 178          │
│      │                        │22 9129*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │25 3921*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │31 4654*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │48 5480*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │75 5724*    │                 │                 │                 │
│      │аппараты   искусственной│94 4460*    │9020 00 900 0    │НПБ 185          │НПБ 185          │
│      │вентиляции   легких  для│            │                 │                 │                 │
│      │оказания     доврачебной│            │                 │                 │                 │
│      │помощи пострадавшим  при│            │                 │                 │                 │
│      │пожарах                 │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4.2 │Каска пожарная          │48 5485     │6506 10          │НПБ 173          │НПБ 173          │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4.3 │Боевая одежда  пожарных,│            │                 │                 │                 │
│      │ткани для боевой  одежды│            │                 │                 │                 │
│      │пожарных:               │            │                 │                 │                 │
│      │общего применения       │59 5000,    │5707,            │НПБ 157          │НПБ 157          │
│      │                        │85 7200*,   │5408,            │                 │                 │
│      │                        │82 0000,    │5512-5516,       │                 │                 │
│      │                        │83 0000,    │5903,            │                 │                 │
│      │                        │87 1000,    │5906 99,         │                 │                 │
│      │                        │87 2000     │6203,            │                 │                 │
│      │                        │            │6210,            │                 │                 │
│      │                        │            │6211,            │                 │                 │
│      │                        │            │7019             │                 │                 │
│      │для  районов  России   с│85 7200*,   │5407,            │НПБ 196          │НПБ 196          │
│      │умеренно   холодным    и│82 0000,    │5408,            │                 │                 │
│      │очень холодным климатом │83 0000,    │5512-            │                 │                 │
│      │                        │87 1000,    │5516,            │                 │                 │
│      │                        │59 5000,    │5903,            │                 │                 │
│      │                        │87 2000     │5906 99,         │                 │                 │
│      │                        │            │6203,            │                 │                 │
│      │                        │            │6210,            │                 │                 │
│      │                        │            │6211,            │                 │                 │
│      │                        │            │7019             │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4.4 │Специальная     защитная│            │                 │                 │                 │
│      │одежда  пожарных,  ткани│            │                 │                 │                 │
│      │для          специальной│            │                 │                 │                 │
│      │защитной          одежды│            │                 │                 │                 │
│      │пожарных:               │            │                 │                 │                 │
│      │от  повышенных  тепловых│85 7000*,   │6203,            │НПБ 161          │НПБ 161          │
│      │воздействий             │85 7200*    │6210,            │                 │                 │
│      │                        │            │6211             │                 │                 │
│      │изолирующего типа       │85 7000*,   │6203,            │НПБ 162          │НПБ 162          │
│      │                        │85 7200*    │6210,            │                 │                 │
│      │                        │            │6211             │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4.5 │Специальная     защитная│25 9539*,   │6401-            │НПБ 158          │НПБ 158          │
│      │обувь для пожарных      │88 1161*    │6403             │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.4.6 │Средства  индивидуальной│48 5485,    │4203 29 100,     │НПБ 182          │НПБ 182          │
│      │защиты рук пожарных     │85 7800*    │6116,            │                 │                 │
│      │                        │            │6216 00 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5   │Элементы       установок│            │                 │                 │                 │
│      │пожаротушения           │            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.1 │Модули     и     батареи│48 5487     │8424 90 000 0    │НПБ 54           │НПБ 54           │
│      │установок       газового│            │                 │                 │                 │
│      │пожаротушения           │            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2 │Резервуары              │48 5487     │8424 90 000 0    │НПБ 78           │НПБ 78           │
│      │изотермические установок│            │                 │                 │                 │
│      │газового   пожаротушения│            │                 │                 │                 │
│      │низкого         давления│            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3 │Устройства              │48 9290     │8424 90 000 0    │НПБ 79           │НПБ 79           │
│      │распределительные       │            │                 │                 │                 │
│      │установок       газового│            │                 │                 │                 │
│      │пожаротушения           │            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4 │Модули         установок│48 5400     │8424 90 000 0    │НПБ 67           │НПБ 67           │
│      │порошкового             │            │                 │                 │                 │
│      │пожаротушения           │            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5 │Модули         установок│43 7100*,   │8424 90 000 0    │НПБ 80           │НПБ 80           │
│      │пожаротушения           │48 9290     │                 │                 │                 │
│      │тонкораспыленной водой  │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6 │Узлы          управления│48 9290     │8481 80          │НПБ 83           │НПБ 83           │
│      │установок   водяного   и│            │                 │                 │                 │
│      │пенного    пожаротушения│            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7 │Пеносмесители и дозаторы│48 5484     │8481             │НПБ 59           │НПБ 59           │
│      │установок   водяного   и│            │                 │                 │                 │
│      │пенного    пожаротушения│            │                 │                 │                 │
│      │(за          исключением│            │                 │                 │                 │
│      │устанавливаемых       на│            │                 │                 │                 │
│      │обводных          линиях│            │                 │                 │                 │
│      │водопитателя)           │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.8 │Дозаторы       установок│48 5484     │8481             │НПБ 63           │НПБ 63           │
│      │пенного    пожаротушения│            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9 │Сигнализаторы давления и│48 5480,    │8481 40 1000     │НПБ 83           │НПБ 83           │
│      │потока жидкости пожарные│48 9270     │                 │                 │                 │
│      │установок   водяного   и│            │                 │                 │                 │
│      │пенного    пожаротушения│            │                 │                 │                 │
│      │автоматических          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.10│Оросители        водяные│48 5484,    │8424 89 800 9,   │ГОСТ Р 51043,    │ГОСТ Р 51043,    │
│      │спринклерные           и│48 9290     │8424 90 000 0    │НПБ 68,          │НПБ 68,          │
│      │дренчерные              │            │                 │НПБ 69           │НПБ 69           │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.11│Оповещатели     пожарные│48 5484     │8479 89 950 0    │НПБ 62           │НПБ 62           │
│      │звуковые гидравлические │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.12│Оросители         пенные│48 5484,    │8424 89 800 0,   │ГОСТ Р 51043     │ГОСТ Р 51043     │
│      │спринклерные           и│48 9290     │8424 90 000 0    │                 │                 │
│      │дренчерные              │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.5.13│Клапаны            узлов│48 5484,    │8481 30 910 0,   │ГОСТ Р 51052,    │ГОСТ Р 51052,    │
│      │управления,     запорные│48 9270     │8481 30 990 0,   │НПБ 83           │НПБ 83           │
│      │устройства              │            │8481 40 100 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │8481 80 610 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │8481 80 710 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │8481 80 81       │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.6   │Газы    огнетушащие    и│21 1444*,   │2903 30          │НПБ 51           │НПБ 51           │
│      │составы газовые         │24 1240*,   │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │24 1279*    │2903 30 310 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │2903 45-         │                 │                 │
│      │                        │            │2903 49,         │                 │                 │
│      │                        │            │3813 00 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.7   │Порошки огнетушащие     │21 4921     │2836 30 000 0,   │НПБ 170          │НПБ 170          │
│      │                        │            │3104 30 000 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │3105 40,         │                 │                 │
│      │                        │            │3813 00 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.8   │Пенообразователи     для│02 5810*,   │3402 11 000 0-   │ГОСТ Р 50588     │ГОСТ Р 50588     │
│      │тушения пожаров         │02 5812*,   │3402 13 000 0,   │(искл.    п.    3│                 │
│      │                        │24 1279,    │3402 19 000 0,   │табл. разд. 2)   │                 │
│      │                        │24 8121*,   │3813 00 000 0    │                 │                 │
│      │                        │24 8130*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8140*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8161*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8163*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8210*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8229*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8311*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8312*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8350*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8381*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 8382*    │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9   │Приборы и аппаратура для│            │                 │                 │                 │
│      │систем   автоматического│            │                 │                 │                 │
│      │пожаротушения,  пожарной│            │                 │                 │                 │
│      │и       охранно-пожарной│            │                 │                 │                 │
│      │сигнализации            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.1 │Приборы                 │43 7130-    │8531 10          │НПБ 57,          │НПБ 57,          │
│      │приемно-контрольные    и│43 7132,    │(кроме           │НПБ 75           │НПБ 75           │
│      │управления  пожарные   и│43 7240     │8531 10 100 0,   │                 │                 │
│      │охранно-пожарные        │            │8531 10 200 0)   │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.2 │Системы         пожарной│43 7130     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │сигнализации адресные   │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 58           │
│      │                        │            │                 │НПБ 58           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.3 │Извещатели пожарные:    │            │                 │                 │                 │
│      │автономные              │43 7110     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0),  │НПБ 57,          │НПБ 66           │
│      │                        │            │9022 29          │НПБ 66,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 76           │                 │
│      │тепловые                │43 7111     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 85           │
│      │                        │            │                 │НПБ 76,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 85           │                 │
│      │ручные                  │43 7111     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 70           │
│      │                        │            │                 │НПБ 70,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 76           │                 │
│      │газовые                 │43 7112     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 71           │
│      │                        │            │                 │НПБ 71,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 76           │                 │
│      │радиоизотопные          │43 7112     │9022 29          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │                 │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │                 │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │                 │НПБ 57,          │НПБ 81           │
│      │                        │            │                 │НПБ 76,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 81           │                 │
│      │дымовые       оптические│43 7113     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │точечные                │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 65,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 57           │
│      │                        │            │                 │НПБ 65,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 76           │                 │
│      │дымовые       оптические│41 7113     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │линейные                │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 82           │
│      │                        │            │                 │НПБ 76,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 82           │                 │
│      │пламени                 │43 7114     │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 72           │
│      │                        │            │                 │НПБ 72,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 76           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.4 │Извещатели              │42 7210     │8531 10          │ГОСТ 12997,      │ГОСТ 12997,      │
│      │охранно-пожарные        │            │(кроме           │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │                        │            │8531 10 100 0,   │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │                        │            │8531 10 200 0)   │п. 4.3),         │ГОСТ 26342,      │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 26342,      │ГОСТ 27990,      │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 27990,      │НПБ 57           │
│      │                        │            │                 │НПБ 57           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.5 │Устройства              │43 7120,    │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12997       │
│      │сигнально-пусковые      │43 7230     │(кроме           │(разд.         3,│ГОСТ 12.2.006    │
│      │пожарные               и│            │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │(пп. 4.3, 11.2), │
│      │охранно-пожарные        │            │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 57           │
│      │                        │            │                 │НПБ 75           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.6 │Технические     средства│43 7133-    │8531 10          │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │оповещения и  управления│43 7136,    │(кроме           │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │эвакуацией   пожарные  и│43 7243-    │8531 10 100 0,   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │охранно-пожарные        │43 7246     │8531 10 200 0)   │НПБ 57,          │НПБ 77           │
│      │                        │            │                 │НПБ 77           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.7 │Приборы   и   аппаратура│43 7190-    │8531 10          │ГОСТ 12997,      │ГОСТ 12.2.006    │
│      │прочие; принадлежности и│43 7192,    │(кроме           │ГОСТ 12.2.006    │(пп. 4.3, 11.2), │
│      │запасные     части     к│43 7199,    │8531 10 100 0,   │(разд.         3,│ГОСТ 12997,      │
│      │приборам   и  аппаратуре│43 7290*-   │8531 10 200 0)   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │для               систем│43 7292*,   │                 │ГОСТ 26342,      │НПБ 86           │
│      │автоматического         │43 7299*    │                 │НПБ 57,          │                 │
│      │пожаротушения,  пожарной│            │                 │НПБ 86           │                 │
│      │и       охранно-пожарной│            │                 │                 │                 │
│      │сигнализации            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.9.8 │Системы         передачи│43 7250     │8531 10          │ГОСТ 12997,      │ГОСТ 12997,      │
│      │извещений              о│            │(кроме           │ГОСТ 12.2.006    │ГОСТ 12.2.006    │
│      │проникновении и пожаре и│            │8531 10 100 0,   │(разд.         3,│(пп. 4.3, 11.2), │
│      │их составные части      │            │8531 10 200 0)   │п. 4.3),         │НПБ 57,          │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 26342,      │НПБ 75,          │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 27990,      │НПБ 77           │
│      │                        │            │                 │НПБ 57,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 75,          │                 │
│      │                        │            │                 │НПБ 77           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.10  │Пожарные    спасательные│            │                 │                 │                 │
│      │устройства              │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.10.1│Лестницы ручные пожарные│48 5485     │7326 90 300 0,   │НПБ 171          │НПБ 171          │
│      │                        │            │7616 99 900 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.10.2│Устройства              │48 5485     │5607 50          │НПБ 193          │НПБ 193          │
│      │канатно-спусковые       │            │                 │                 │                 │
│      │пожарные                │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.10.3│Устройства  спасательные│48 5485     │6306 91 000 0    │НПБ 303          │НПБ 303          │
│      │прыжковые пожарные      │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.10.4│Устройства  спасательные│48 5403     │5909 00          │НПБ 187          │НПБ 187          │
│      │рукавные пожарные       │48 5405     │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1.11  │Огнезащитные вещества  и│15 9300*,   │3209,            │НПБ 236,         │НПБ 236,         │
│      │материалы               │15 1000*,   │3809,            │НПБ 238,         │НПБ 238,         │
│      │                        │15 2000*,   │3824 90 700 0    │НПБ 251          │НПБ 251          │
│      │                        │15 6000*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │23 1000*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │23 3000*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │24 9000*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │57 1000*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │57 6000*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │57 7000*    │                 │                 │                 │
├──────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│                                    2. Вещества и материалы*(5)                                   │
├──────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│2.1   │Материалы  отделочные  и│            │                 │                 │                 │
│      │облицовочные            │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.1 │Плиты                 из│22 4932     │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │поливинилхлорида        │            │3919,            │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │                        │            │3920 43,         │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │3920 49,         │                 │ГОСТ 30402       │
│      │                        │            │3921 12 000 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │3921 90 600 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.2 │Блоки                 из│22 4933     │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │поливинилхлорида        │            │3919,            │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │                        │            │3920 43,         │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │3920 49,         │                 │ГОСТ 30402       │
│      │                        │            │3921 12 000 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │3921 90 600 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.3 │Материалы       листовые│22 4600     │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │(листы, плиты, пластины,│            │3919 90          │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │блоки) из термопластов  │            │3920             │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │(кроме           │                 │ГОСТ 30402       │
│      │                        │            │392071-          │                 │                 │
│      │                        │            │3920 73,         │                 │                 │
│      │                        │            │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3921             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │3921 14 000 0)   │                 │                 │
│      │                        │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.4 │Материалы      пленочные│22 5590     │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │прочие                  │            │3919 90,         │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │                        │            │3920             │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │(кроме           │                 │ГОСТ 30402       │
│      │                        │            │3920 71-         │                 │                 │
│      │                        │            │3920 73,         │                 │                 │
│      │                        │            │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3921             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │3921 14 000 0)   │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.5 │Материалы отделочные для│22 4400,    │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │стен и потолков, обои из│22 4500,    │3919 90,         │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │текстильных материалов и│53 6740,    │3920             │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │материалы  пленочные  на│54 6200,    │(кроме           │                 │ГОСТ 30402       │
│      │основе полимеризационных│55 3442,    │3920 71-         │                 │                 │
│      │смол                    │55 3450,    │3920 73,         │                 │                 │
│      │                        │55 3630,    │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │55 3643,    │3921             │                 │                 │
│      │                        │57 4210,    │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │57 7220,    │3921 14 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │57 7000     │3925 90,         │                 │                 │
│      │                        │            │4502 00 000 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │4504 10          │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │4504 10 110 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │5903,            │                 │                 │
│      │                        │            │5905 00,         │                 │                 │
│      │                        │            │6806,            │                 │                 │
│      │                        │            │6809,            │                 │                 │
│      │                        │            │6811 20,         │                 │                 │
│      │                        │            │6811 90 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.6 │Панели декоративные  (из│53 6740,    │4410-            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │древесностружечных     и│55 3442,    │441 2,           │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │древесноволокнистых     │55 3450,    │4421 90 910 0    │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │плит, фанеры) отделочные│55 3630,    │                 │                 │ГОСТ 30402       │
│      │и огнестойкие           │55 3643     │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.7 │Материалы   листовые   и│22 5600     │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │слоистые          (кроме│            │3919 90,         │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │стеклопластиков        и│            │3920             │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │электроизоляционных     │            │(кроме           │                 │ГОСТ 30402       │
│      │материалов)             │            │3920 71-         │                 │                 │
│      │                        │            │3920 73,         │                 │                 │
│      │                        │            │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3921             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │3921 14 000 0)   │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.1.8 │Изделия                 │22 4700,    │3916,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │профильно-погонажные  из│22 5920,    │3925 90 200 0    │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │полимерных материалов   │57 7210     │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2   │Материалы    тепло-    и│            │                 │                 │                 │
│      │звукоизоляционные       │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.1 │Изделия   минераловатные│57 6202     │6806             │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │на         синтетическом│            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │связующем               │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.2 │Плиты минераловатные    │57 6203,    │6806             │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │                        │57 6220,    │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │                        │57 6250-    │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │57 6270     │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.3 │Маты      минераловатные│57 6210     │6806             │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │прошивные               │            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.4 │Утеплитель              │57 6294     │6808 00 000 0    │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │минераловатный          │            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.5 │Инструкции              │57 6297     │6808 00 000 0    │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │теплоизоляционные       │            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │минераловатные          │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.6 │Изделия   минераловатные│57 6290     │6808 00 000 0    │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │тепло-                 и│            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │звукоизоляционные прочие│            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.7 │Материалы    и   изделия│57 6869     │3921 13          │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │теплоизоляционные     из│            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │пенополиуретанов        │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.8 │Плиты     гипсокартонные│57 6773     │6809             │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │звукопоглощающие        │            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.9 │Плиты  из   базальтового│57 6920     │6815 99 100 0    │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │волокна      тепло-    и│            │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │звукоизоляционные       │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.2.10│Маты   теплоизоляционные│57 6911,    │6815 99 100 0    │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │из базальтового волокна │57 6920     │                 │                 │(п. 4.18),       │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402       │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.3   │Покрытия пола           │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.3.1 │Пластмассовые, резиновые│22 5720,    │3208,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │и  пробковые,   наливные│22 5763,    │3214,            │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │(композиции           из│23 1430,    │3918,            │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │эпоксидных,             │25 3300,    │3919 90,         │                 │ГОСТ 30402,      │
│      │полиуретановых   и  иных│25 4330,    │3920             │                 │ГОСТ Р 51032     │
│      │смол,   применяемые  для│25 4340,    │(кроме           │                 │                 │
│      │изготовления       полов│25 4420,    │3920 71-         │                 │                 │
│      │методом      окрашивания│25 4460,    │3920 73,         │                 │                 │
│      │наливом)                │57 7240     │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3921             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │3921 14 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │4008             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │4008 29),        │                 │                 │
│      │                        │            │4502 00 000 0,   │                 │                 │
│      │                        │            │4504 10          │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │4504 10 110 0)   │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.3.2 │Плитки     для     полов│57 7230     │3918,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │полимерные              │            │3919 90,         │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │                        │            │3920             │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │(кроме           │                 │ГОСТ 30402,      │
│      │                        │            │3920 71-         │                 │ГОСТ Р 51032     │
│      │                        │            │3920 73,         │                 │                 │
│      │                        │            │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3921             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │3921 14 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3925 90          │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.3.3 │Линолеум     (рулоны   и│57 7100     │5904             │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │плитки)                 │            │                 │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30244,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ 30402,      │
│      │                        │            │                 │                 │ГОСТ Р 51032     │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.4   │Кровельные             и│            │                 │                 │                 │
│      │гидроизоляционные       │            │                 │                 │                 │
│      │материалы               │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.4.1 │Материалы       рулонные│57 7400     │3919 90,         │НПБ 244          │ГОСТ 30244,      │
│      │кровельные             и│            │3920             │                 │ГОСТ 30402,      │
│      │гидроизоляционные       │            │(кроме           │                 │ГОСТ Р 51032     │
│      │(материалы        мягкие│            │3920 71-         │                 │                 │
│      │кровельные             и│            │3920 73,         │                 │                 │
│      │изоляционные)           │            │3920 79 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │3921             │                 │                 │
│      │                        │            │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │            │3921 14 000 0),  │                 │                 │
│      │                        │            │6807             │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.4.2 │Материалы      листовые,│57 7930     │4008 11 000 0,   │НПБ 244          │ГОСТ 30244,      │
│      │включая листы  битумные,│            │4008 19 000 0,   │                 │ГОСТ 30402,      │
│      │резинобитумные         и│            │4008 21 000 0,   │                 │ГОСТ Р 51032     │
│      │резинотекстильные       │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.5   │Ковры и изделия ковровые│81 7100     │5701,            │НПБ 244          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │для    полов,    дорожки│(кроме      │5702             │                 │(пп. 4.18, 4.20),│
│      │напольные               │81 7119,    │(кроме           │                 │ГОСТ 30402,      │
│      │                        │81 7160)    │5702 10 000 0),  │                 │ГОСТ Р 51032     │
│      │                        │            │5703,            │                 │                 │
│      │                        │            │5705 00          │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.6   │Кабельные    короба    и│22 4700,    │3916,            │НПБ 246          │НПБ 246          │
│      │каналы,     трубы    для│22 4800,    │3917,            │(искл. п. 4.4)   │(искл. п. 4.4)   │
│      │прокладки    кабелей   и│22 9295,    │3925 90 200 0,   │                 │                 │
│      │изолированных   проводов│34 6474,    │8547 20 000 0    │                 │                 │
│      │из полимерных материалов│57 7210     │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2.7   │Материалы  отделочные  и│22 9600,    │3916,            │НПБ 109          │ГОСТ 12.1.044    │
│      │теплоизоляционные    для│22 5430,    │3919,            │(разд. 2)        │(пп.  4.3,  4.18-│
│      │вагонов метрополитена  и│53 6720,    │3921,            │                 │4.20)            │
│      │пассажирских,    включая│55 1295,    │4412,            │                 │НПБ 109          │
│      │элементы мягкой мебели  │55 1810,    │5603             │                 │(прил. 2)        │
│      │                        │56 2900,    │(кроме           │                 │                 │
│      │                        │56 8400,    │5603 14 100 1,   │                 │                 │
│      │                        │57 6310,    │5603 94 1001),   │                 │                 │
│      │                        │59 5240,    │5903,            │                 │                 │
│      │                        │87 1000,    │7019,            │                 │                 │
│      │                        │87 2900     │9401,            │                 │                 │
│      │                        │            │9404 90          │                 │                 │
├──────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│                               3. Строительные конструкции и изделия                              │
├──────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│3.1   │Кабельные   проходки   и│22 5430,    │3214             │НПБ 237          │НПБ 237          │
│      │герметичные    кабельные│57 7250,    │(кроме           │                 │                 │
│      │вводы        (материалы,│34 9740     │3214 10 900 0),  │                 │                 │
│      │изделия   или    сборные│            │3506,            │                 │                 │
│      │конструкции)            │            │6806,            │                 │                 │
│      │                        │            │6815             │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3.2   │Заполнения   проемов   в│48 3680*,   │7308 30 000 0,   │СНиП 2.04.05     │ГОСТ 30247.0,    │
│      │противопожарных         │48 5484*,   │7308 90 990 0,   │(пп. 4.123,  5.4,│ГОСТ 30247.1,    │
│      │преградах: окна,  двери,│48 6330*,   │8431 31 000 0,   │5.11, 5.13,  9.3,│ГОСТ 30247.2,    │
│      │двери     шахт   лифтов,│48 6360*,   │4418 10,         │9.13), СНиП 21-01│НПБ 241,         │
│      │ворота,            люки;│52 6217*,   │4418 20,         │(пп. 5.14, 7.17),│НПБ 250          │
│      │конструкции строительные│52 7110*-   │7610 10 000 0,   │НПБ 241,  НПБ 250│(п. 7.3)         │
│      │дымогазонепроницаемые (в│52 7120*,   │7610 90 900 0,   │(пп.       5.2.4,│                 │
│      │том                числе│52 8480*-   │7322 90 900 0    │5.2.5)           │                 │
│      │дымогазонепроницаемые   │52 8490*,   │                 │                 │                 │
│      │двери и ворота); клапаны│53 6130*,   │                 │                 │                 │
│      │противопожарные         │53 6160*,   │                 │                 │                 │
│      │инженерных систем зданий│53 6196*    │                 │                 │                 │
│      │и   сооружений   (в  том│            │                 │                 │                 │
│      │числе            клапаны│            │                 │                 │                 │
│      │противопожарные дымовые,│            │                 │                 │                 │
│      │клапаны  противопожарные│            │                 │                 │                 │
│      │огнезадерживающие       │            │                 │                 │                 │
│      │вентиляционных    систем│            │                 │                 │                 │
│      │различного   назначения,│            │                 │                 │                 │
│      │систем кондиционирования│            │                 │                 │                 │
│      │и       для       защиты│            │                 │                 │                 │
│      │технологических проемов)│            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3.3   │Каналы инженерных систем│31 1388*,   │7326             │НПБ 239          │НПБ 239          │
│      │зданий и  сооружений  (в│48 6364*,   │                 │                 │                 │
│      │том   числе  воздуховоды│48 6365*,   │                 │                 │                 │
│      │систем    вентиляции   и│48 6366*,   │                 │                 │                 │
│      │кондиционирования,      │48 6367*,   │                 │                 │                 │
│      │каналы            систем│52 5424*,   │                 │                 │                 │
│      │технологической         │52 6337*,   │                 │                 │                 │
│      │вентиляции, газоходы)   │52 6350*,   │                 │                 │                 │
│      │                        │52 6354*    │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3.4   │Вентиляторы дымоудаления│31 1341*,   │8414 51 900 0,   │СНиП 2.04.05     │НПБ 253          │
│      │                        │31 1342*,   │8414 59          │(п. 5.9),        │                 │
│      │                        │48 6120*,   │(кроме           │НПБ 253          │                 │
│      │                        │48 6130*,   │8414 59 100 0)   │                 │                 │
│      │                        │48 6150*-   │                 │                 │                 │
│      │                        │48 6170*    │                 │                 │                 │
├──────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│                     4. Устройства электротехнические и приборы электрические                     │
├──────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│4.1   │Кабели  (кроме  кабелей,│            │                 │                 │                 │
│      │прокладываемых  в земле,│            │                 │                 │                 │
│      │бетоне и под водой)     │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.1 │Силовые для стационарной│35 2100**,  │8544 59,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │прокладки на  напряжение│35 2200**   │8544 60          │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │до 1 кВ                 │            │                 │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 16442       │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.7),        │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ Р МЭК       │                 │
│      │                        │            │                 │227-4            │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.2 │Силовые для стационарной│35 3200,    │8544 59,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │прокладки на  напряжение│35 3300,    │8544 60          │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │от 1 кВ и выше          │35 3600,    │                 │(п. 2),          │                 │
│      │                        │35 3700     │                 │ГОСТ 16442       │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.7),        │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ Р МЭК       │                 │
│      │                        │            │                 │227-4            │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.3 │Силовые   с  пропитанной│35 3100,    │8544 59,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │бумажной       изоляцией│35 3500,    │8544 60          │12.2.007.14      │(пп. 5.1, 5.2)   │
│      │(кроме     кабелей     с│35 3600     │                 │(п. 2),          │                 │
│      │защитными      покровами│            │                 │ГОСТ 18410       │                 │
│      │типов: "Б", "Бл", "Б2л",│            │                 │(п. 2.6)         │                 │
│      │"Бв",   "Б2лШп",  "К2л",│            │                 │                 │                 │
│      │"К", "Шп")              │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.4 │Силовые   гибкие  общего│35 4400**   │8544 59,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │назначения              │            │8544 60          │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │                        │            │                 │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 24334       │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.5.9)       │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.5 │Шахтные                 │35 4100**   │8544 59,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │                        │            │8544 60          │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │                        │            │                 │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 24334       │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.5.9)       │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.6 │Силовые           гибкие│35 4823     │8544 59,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │специализированного     │            │8544 60          │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │назначения,       кабели│            │                 │(п. 2),          │                 │
│      │многожильные      гибкие│            │                 │ГОСТ 16092       │                 │
│      │подвесные    только    в│            │                 │(п. 4.4.6)       │                 │
│      │оболочке              из│            │                 │                 │                 │
│      │поливинилхлоридного     │            │                 │                 │                 │
│      │пластиката              │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.7 │Нагревательные   (в  том│35 5800**   │8516 80          │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │числе провода)          │            │                 │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │                        │            │                 │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 26445       │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.6.2)       │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.8 │Управления              │35 6100**   │8544 41,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │                        │            │8544 49,         │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │                        │            │8544 59          │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 18404.0     │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.7.2)       │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.9 │Для    сигнализации    и│35 6554**,  │8544 41,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │блокировки              │35 6555     │8544 49,         │12.2.007.14      │(пп. 5.1, 5.2)   │
│      │                        │            │8544 59          │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ Р 51 31 2   │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 5.2)         │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.10│Контрольные       (кроме│35 6300     │8544 41,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │кабелей    с    защитным│            │8544 49,         │12.2.007.14      │(п. 5.1)         │
│      │покрытием типа "Б")     │            │8544 59          │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 1508        │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 2.11),       │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ 26411       │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 3.1)         │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.11│Не      распространяющие│35 2122**,  │8544 41,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │горение (включая  кабели│35 2222**,  │8544 49,         │12.2.007.14      │(п. 5.2)         │
│      │с индексом  "нг" и "н" и│35 3114**,  │8544 59,         │(п. 2)           │                 │
│      │другие   подобные),  для│35 3371**,  │8544 70 000 0    │                 │                 │
│      │прокладки в пучке       │35 3372**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 3514**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 3534**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 3771**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 3772**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 6119**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 6129**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 6314**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 6344**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 7212**,  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 8611**-  │                 │                 │                 │
│      │                        │35 8614**   │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.12│Городские телефонные    │35 7211**,  │8544 41,         │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │                        │35 7212,    │8544 49,         │12.2.007.14      │(пп. 5.1, 5.2)   │
│      │                        │35 7219**   │8544 59          │(п. 2),          │                 │
│      │                        │            │                 │ГОСТ Р 51 311    │                 │
│      │                        │            │                 │(п. 5.3)         │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.1.13│Оптические   (только   с│35 8700**   │8544 70 000 0    │ГОСТ             │НПБ 248          │
│      │оболочкой,            не│            │                 │12.2.007.14      │(пп. 5.1, 5.2)   │
│      │распространяющей        │            │                 │(п. 2),          │                 │
│      │горение)                │            │                 │нормативная      │                 │
│      │                        │            │                 │документация на  │                 │
│      │                        │            │                 │конкретные марки │                 │
│      │                        │            │                 │продукции        │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.2   │Холодильники           и│51 5620-    │8418 21,         │ГОСТ Р МЭК       │ГОСТ Р МЭК       │
│      │морозильники бытовые    │51 5622,    │8418 22 000 0,   │60335-2-24       │60335-2-24       │
│      │                        │51 5681     │8418 30          │(пп. 11,  12, 19,│(пп. 11, 12,  19,│
│      │                        │            │(кроме           │30),             │30),             │
│      │                        │            │8418 30 100 0),  │ГОСТ Р МЭК       │ГОСТ Р МЭК       │
│      │                        │            │8418 40          │335-1            │335-1            │
│      │                        │            │(кроме           │(пп. 11,  12, 19,│(пп. 11,  12, 19,│
│      │                        │            │8418 40 100 0),  │30),             │30),             │
│      │                        │            │8418 29 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.3   │Электрогирлянды елочные │96 3810-    │9405 30 000 0    │НПБ 234          │НПБ 234          │
│      │                        │96 3812     │                 │(искл. п. 4.1)   │(искл. п. 4.1)   │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4.4   │Устройства     защитного│34 2110-    │8536 30          │НПБ 179,         │НПБ 179,         │
│      │отключения,  управляемые│34 2160,    │                 │НПБ 243          │НПБ 243          │
│      │дифференциальным  током,│34 2210,    │                 │                 │                 │
│      │используемые           в│34 2240,    │                 │                 │                 │
│      │электрических      сетях│34 2260     │                 │                 │                 │
│      │переменного    тока    с│            │                 │                 │                 │
│      │номинальным  напряжением│            │                 │                 │                 │
│      │не   более   440   В   и│            │                 │                 │                 │
│      │номинальным   током   не│            │                 │                 │                 │
│      │более 200 А             │            │                 │                 │                 │
├──────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│                                   5. Аппараты теплогенерирующие                                  │
├──────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│5.1   │Горелки  промышленные  и│            │                 │                 │                 │
│      │сварочные  мощностью  до│            │                 │                 │                 │
│      │100 кВт, включая горелки│            │                 │                 │                 │
│      │сварочные        ручные,│            │                 │                 │                 │
│      │газовые,      устройства│            │                 │                 │                 │
│      │газогорелочные          │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.1.1 │На жидком топливе       │36 4534     │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │                        │            │7321 82,         │(пп.  4-7,  9-22,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │                        │            │8416 10,         │24,   28-34,  36,│                 │
│      │                        │            │8416 20          │38, 41-45)       │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.1.2 │Газовые           общего│36 9610     │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │назначения              │            │8416 20,         │(пп. 4-7, 9,  12-│(пп. 50.1-50.17) │
│      │                        │            │8468 10 000 0    │23,   25-31,  33,│                 │
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.1.3 │Газовые     специального│36 9620,    │8416 20          │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │назначения              │48 5884     │                 │(пп. 4-7, 9,  12-│(пп. 50.1-50.17) │
│      │                        │            │                 │23,   25-31,  33,│                 │
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.1.4 │Газомазутные            │36 9630     │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │                        │            │7321 82,         │(пп. 4-7,  9, 31,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │                        │            │8416 10,         │33, 36-45)       │                 │
│      │                        │            │8416 20,         │                 │                 │
│      │                        │            │8468 10 000 0    │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.1.5 │Газовые    инфракрасного│36 9620,    │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │излучения               │48 5884     │8416 10,         │(пп. 8, 9, 12-23,│(пп.  50.1-50.13,│
│      │                        │            │8416 20,         │25-30, 33, 35-38,│50.15, 50.16)    │
│      │                        │            │8468 10 000 0    │41, 42, 45)      │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.2   │Радиационные  излучатели│36 9640     │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │газовые         закрытые│            │7322             │(пп.  4-7,     9,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │мощностью до 100 кВт    │            │(кроме           │12-23, 25-31, 33,│                 │
│      │                        │            │7322 90 100 0)   │36-38, 41-15)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.3   │Воздухонагреватели      │36 9650     │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │газовые мощностью до 100│            │7322             │(пп. 4-7,  9, 12-│(пп. 50.1-50.17) │
│      │кВт                     │            │(кроме           │23,   25-31,  33,│                 │
│      │                        │            │7322 90 100 0)   │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.4   │Теплогенераторы         │47 4164     │7321 81,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │мощностью до 100 кВт    │            │7321 82          │(пп.  4-7,     9,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │                        │            │                 │12-23, 25-31, 33,│                 │
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.5   │Мусоросжигатели         │48 5880,    │8417 80 100 0    │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │мощностью до 100 кВт    │48 5990     │                 │(пп.  4-7,  9-34,│(пп.  50.1-50.11,│
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │50.13-50.17)     │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.6   │Аппараты          (печи)│            │                 │                 │                 │
│      │отопительные           и│            │                 │                 │                 │
│      │отопительно-варочные  на│            │                 │                 │                 │
│      │газообразном,  жидком  и│            │                 │                 │                 │
│      │твердом          топливе│            │                 │                 │                 │
│      │мощностью до 100 кВт    │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.6.1 │Отопительные           и│48 5810,    │7321             │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │отопительно-варочные  на│48 5820,    │(кроме           │(пп. 4-7,   9-34,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │комбинированном топливе,│48 5830     │7321 90 000 0)   │36-38, 40-45)    │                 │
│      │включая  плиты   газовые│            │                 │                 │                 │
│      │(со          встроенными│            │                 │                 │                 │
│      │баллонами),  и на других│            │                 │                 │                 │
│      │видах топлива  из черных│            │                 │                 │                 │
│      │металлов бытовые        │            │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.6.2 │Отопительные           и│48 5811,    │7321 11,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │отопительно-варочные  на│48 5820,    │7321 81,         │(пп.   4-7,    9,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │газообразном топливе    │            │7417 00 000 0,   │12-23, 25-31, 33,│                 │
│      │                        │            │8419             │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.6.3 │Отопительно-водонагрева-│48 5811,    │7321 11,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │тельные на  газообразном│48 5840,    │7321 81          │(пп.    4-7,   9,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │топливе                 │48 5850     │                 │12-23, 25-31, 33,│                 │
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.6.4 │Отопительно-варочные   и│48 5812,    │7321 12 000 0,   │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │отопительно-водонагрева-│48 5820,    │7321 82,         │(пп. 4-7,   9-22,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │тельные     на    жидком│96 9393,    │7417 00 000 0    │24,   28-34,  36,│                 │
│      │топливе                 │96 9397,    │                 │38, 41-45)       │                 │
│      │                        │96 9398     │                 │                 │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.6.5 │Отопительные           и│48 5814,    │7321 13 000 0,   │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │отопительно-варочные   с│96 9397,    │7321 83 000 0,   │(пп.  4-7,     9,│(пп.  50.1-50.11,│
│      │водяным   контуром    на│96 9398,    │8419,            │12-15,   33,  38,│50.13-50.17)     │
│      │твердом топливе         │96 9550     │7417 00 000 0    │41-45)           │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.7   │Грили,       шашлычницы,│48 5880*    │7321 11,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │жаровни на  газообразном│            │7321 81          │(пп.4-7, 9,      │(пп. 50.1-50.17) │
│      │топливе                 │            │                 │12-23, 25-31, 33,│                 │
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │                 │
├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5.8   │Плиты и  таганы  газовые│48 5860     │7321 11,         │НПБ 252          │НПБ 252          │
│      │портативные и туристские│            │7321 81          │(пп.    4-7,   9,│(пп. 50.1-50.17) │
│      │                        │            │                 │12-23, 25-31, 33,│                 │
│      │                        │            │                 │36-38, 41-45)    │                 │
└──────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
──────────────────────────────
*(1) В целях применения настоящего Перечня следует руководствоваться следующим правилом - отнесение продукции к разряду продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности, осуществляется одновременно по двум основаниям: совпадению фактических кодов продукции, присвоенных ей согласно технической документации, с кодами согласно ОКП и (или) ТН ВЭД, приведенными в настоящем Перечне (графы 3, 4); совпадению краткого наименования продукции с наименованием продукции, приведенным в ОКП и (или) ТН ВЭД.

*(2) Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93), утвержденный постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301, введенный в действие с 1 января 1994 г.

Индекс "*", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если эта продукция применяется (планируется к применению) в качестве средства обеспечения пожарной безопасности.

Индекс "**", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если в нормативной документации на эту продукцию установлены требования пожарной безопасности.

*(3) Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности в редакции Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4735).

*(4) В качестве нормативных документов, регламентирующих требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности, могут использоваться изданные в установленном порядке Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), Строительные нормы и правила (СНиП) или нормы пожарной безопасности (НПБ).

Нормативные документы, согласно которым проводится обязательная сертификация, должны быть актуализированы, то есть соответствовать последней редакции.

*(5) Не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности вещества и материалы, имеющие предельные (наиболее опасные) значения пожарно-технических характеристик: горючесть - Г4, воспламеняемость - ВЗ, распространение пламени по поверхности - РП4, дымообразующая способность - ДЗ, токсичность продуктов горения - Т4. Информация об этих характеристиках должна быть приведена в технической или другой сопроводительной документации на вещества и материалы. При отсутствии этой информации вещества и материалы, указанные в разд. 2 настоящего Перечня, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

	Начальник Главного управления 
	

	Государственной противопожарной службы МЧС 
	

	России, 
	

	главный государственный инспектор 
	

	Российской Федерации по пожарному надзору 
	В.Т.Кишкурно


